Приложение 1

к техническому заданию

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Республика Карелия, Пряжинский район, Пряжинское городское поселение, п. Площадка, д. 3 (в/г № 43, в/ч № 78792, № по генплану 51)

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 10:21:0021302:350

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1950

5. Степень износа по данным государственного технического учета

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  да

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  нет

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем 	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 525,60 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 		кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) крыша 295,10 кв. м

20. Количество лестниц 		шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  10:21:0021302:10

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный, Бутобетон | Физический износ 20 % |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Стены деревянные, сборно-щитовые | Физический износ 20 % |
| 3. Перегородки | Стены деревянные, сборно-щитовые | Физический износ 25 % |
| 4. Перекрытия |  |  |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Деревянные отепленные | Физический износ 20 % |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная | Физический износ 20 % |
| 6. Полы |  |  |
| 7. Проемы | Деревянные | Физический износ 25 % |
| окна |  |  |
| двери |  | Физический износ 20 % |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  | Физический износ 30 % |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Да |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Да |  |
| горячее водоснабжение | Да |  |
| водоотведение | Да |  |
| газоснабжение | Да |  |
| отопление (от внешних котельных) | Да |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | да |  |

___________