## Промывка
Приложение 2
к техническому заданию
ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
| Адрес многоквартирного дома: | центр отопление, ХВС, ВО
Пряжинский район, Пряжинское городское поселение, п. Площадка, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 (в/г 43, в/ч 78792)
| Общая площадь многоквартирного дома (кв.м): |  | в акте состояния
№ п/п | Наименование работ | Периодичность работ в год | Годовая стоимость работ в год (руб.) | Стоимость 1 кв.м. в месяц (руб.)
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций МКД
1.1. | Осмотр технического состояния видимых частей несущих и ненесущих конструкций МКД, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | 2 раза в год |  | 0.98
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД
2.1. | Осмотр, проверка исправности и работоспоссобности систем водоснабжения и водоотведения, центрального отопления вентиляции- разработка плана восстановительных работ (при необходимости) | 2 раза в год |  | 0.98
2.2. | Контроль и снятие параметров теплоносителя | ежемясячно |  | 0.95
2.3. | Испытания на прочность и плотность, промывка и регулировка, пусконаладочные работы (ликвидация воздушных пробок) на системе отполения | 1 раз в год |  | 3.74
2.4. | Осмотр и проверка исправности и работоспособности линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. | 2 раза в год |  | 1.32
3 | Работы и услуги необходимые для надлежащего содержания иного общего имущества МКД
3.1. | Аварийное обслуживание внутридомовых инженерных систем и оборудования | Постоянно на системах электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |  | 5.87
3.2. | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 1 раз в год |  | 1.08
3.3 | Очистка от снега придомовой территории механизированным способом | 2 раза в год |  | 2.63
3.4. | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | по мере необходимости |  | 0.42
3.5 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 1 раз в год |  | 0.34
4 | Управление
4.2. | Управление многоквартирным домом | ежемесячно |  | 4
ВСЕГО: | ВСЕГО |  |  | 22.31